## Source
Первая строка |  | 8 |  | Защитный слой до грани (нижней), мм |  |  | 40 |  | Коэф. условий работы по тпбл. 5.4 |  |  |  | γ.c1 | 1.2 |  | максимальная осадка, мм |  |  | 40
Последняя строка |  | 25 |  | Подготовка (подбетонка + щебень), мм |  |  | 200 | [5 empty] | γ.c2 | 1 |  | Трещины при продолжительном раскрытии трещин, мм | [5 empty] | 0.2
Абс. высот. отметка 0,000 --ZL |  | 133 |  | R.bt, МПа | 0.9 | R.b, Мпа | 11.5 |  | Коэф. K (из геологии) |  |  |  | К | 1 |  | Трещины при непродолжительном раскрытии трещин, мм | [5 empty] | 0.3
| Марка нагрузки | Номер скважины | Абс. высот. отметка планировки DL | Заглубление фундамента от 0,000 [по модулю] | Габарит колонны (квадрат) | Нагрузки полные по 1 ГПС |  |  |  |  | Нагрузки по 2 ГПС (полное значение временной (включая кратковременные) и постоянной нагрузки) |  |  |  |  | Нагрузки по 2 ГПС (длительные и постоянные ) |  |  |  |  | Нагрузка на пол по 1 ГПС | Нагрузка на пол по 2 ГПС | d.arm | Габарит фундамента | Высота плитной части | Высота ступени | P.min | P.max | P.max_xy | P.сред | R | Осадка | Коэф продавлив. | Коэф продавлив. грани | Коэф "наклонн. сечение" | Коэф. прочность сеч. I | Коэф. прочность сеч. II | μ.s, % | Трещиност. (коэф) | Глубина от устья | Глубина сжим толщи | Коэф по давлению под подошвой
|  | № | DL | d(o.ooo) | b(k) | N | Mx | My | Qx | Qy | N | Mx | My | Qx | Qy | N | Mx | My | Qx | Qy | q | q.II | [19 empty] | вне
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | расчета
|  |  | м | м | м | кН | кН*м | кН*м | кН | кН | кН | кН*м | кН*м | кН | кН | кН | кН*м | кН*м | кН | кН | кПа | кПа | мм | м | м | м | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа | мм | [5 empty] | % |  | м | м | решателя
1 | 1 | 10 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 297 | 50 | 79 | 12 | 12 | 236 | 36 | 58 | 9 | 9 | 183 | 15 | 25 | 3 | 2 | 24 | 20 | 14 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 170.22 | 135.96 | 85.36 | 161.25 | 12.07 | 0.6 | 0.61 | 0.27 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.34 | 2.07 | 2.43 | 0.70375
7 | 1 | 10 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 297 | 50 | 79 | 12 | 12 | 236 | 36 | 58 | 9 | 9 | 183 | 15 | 25 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1 | 13 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 297 | 50 | 79 | 12 | 12 | 236 | 36 | 58 | 9 | 9 | 183 | 15 | 25 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | 1 | 12 | 129.98 | 3.02 | 0.6 | 297 | 50 | 79 | 12 | 12 | 236 | 36 | 58 | 9 | 9 | 183 | 15 | 25 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | 2 | 12 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 336 | 39 | 49 | 11 | 11 | 277 | 28 | 35 | 8 | 8 | 245 | 10 | 17.3 | 2 | 5 | 24 | 20 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | 2 | 12 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 336 | 39 | 49 | 11 | 11 | 277 | 28 | 35 | 8 | 8 | 245 | 10 | 17.3 | 2 | 5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | 2 | 10 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 336 | 39 | 49 | 11 | 11 | 277 | 28 | 35 | 8 | 8 | 245 | 10 | 17.3 | 2 | 5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | 2 | 12 | 130.38 | 2.62 | 0.6 | 336 | 39 | 49 | 11 | 11 | 277 | 28 | 35 | 8 | 8 | 245 | 10 | 17.3 | 2 | 5 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2,3,4 | 3 | 10 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5,6,23 | 3 | 12 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | 3 | 10 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | 3 | 12 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 3 | 13 | 130.78 | 2.22 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | 3 | 10 | 130.38 | 2.62 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.14 | 3 | 12 | 130.38 | 2.62 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | 3 | 12 | 129.98 | 3.02 | 0.6 | 501 | 91 | 94 | 17 | 15 | 390 | 66 | 67 | 12 | 11 | 349 | 16 | 27 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9,10,11 | 4 | 10 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 966 | 62 | 42 | 6 | 8 | 741 | 44 | 30 | 4 | 6 | 520 | 5 | 13 | 2 | 1 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13 | 4 | 12 | 131.08 | 1.92 | 0.6 | 966 | 62 | 42 | 6 | 8 | 741 | 44 | 30 | 4 | 6 | 520 | 5 | 13 | 2 | 1 | 24 | 20 | 20 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Геология
пароль | 123 |  | В насыпном слое лучше указать E=0.001 (все равно данных нет), и тогда будет выскакивать большое перемещение, при попадании подошвы в насыпной
Не перемещать ячейки с ардесами начала и конца таблиц
| Описание геологии | [6 empty] | Скважины
| Начало табл | B6 | [5 empty] | Начало табл | J7
| Конец табл | H9 | [5 empty] | Конец табл | M15
| № ИГЭ | γII, кН/м3 | cII, кПа | φII, град | Е, Мпа | γs, кН/м3 | e | № скважины | Номер ИГЭ | Мощность слоя | верх скажины абсолютная ометка
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 133.15
| 2 | 20.6 | 20.1 | 20 | 12 | 10.7 | 0.568 | 10 | 2 | 2.8
| 3 | 22.5 | 23 | 26.5 | 14 | 27.8 | 0.362 | 10 | 3 | 0.6
[8 empty] | 12 | 1 | 1 | 132.05
[8 empty] | 12 | 2 | 4
[8 empty] | 12 | 3 | 0.6
[8 empty] | 13 | 1 | 1 | 131.86
[8 empty] | 13 | 2 | 1.8
[8 empty] | 13 | 3 | 7.2
Расчет ведется в следующей последовательности:
1. находим габарит плитной части на основе давлений под плитой
2. увеличение плитной части при большой осадке (при необходимости)
3. Подбор h.пл и h.ст по расчету на продавливание по СП63 и по руководству (одной грани)
3. Подбор d.арм, при необходимости увеличение h.пл и h.ст.
Note on M6: Чечулинский Олег (ноут): Можно только в первой строчке каждой скважины

## result
eval(el(stack(round(round(round(exit,2),2),2)),1,1)) | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 170.22 | 135.96 | 85.36 | 161.25 | 12.07 | 0.6 | 0.61 | 0.27 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.34 | 2.07 | 2.43
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0